|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pipe Size | Pipe Weightper/ft. in lbs. | Water Weight per/ft. in lbs. | Pipe & water filled weight per/ft. in lbs. Fresh Water @ 8.333 lbs./gal. |
| 1” | 1.68 lbs. | 0.37 lbs./ft. | 2.05 lbs./ft. |
| 1-1/4” | 2.27 | 0.65 | 2.92 |
| 1-1/2” | 2.72 | 0.88 | 3.60 |
| 2” | 3.66 | 1.45 | 5.11 |
| 2-1/2” | 5.80 | 2.07 | 7.87 |
| 3” | 7.58 | 3.20 | 10.78 |
| 3.5” | 9.15 | 4.28 | 13.40 |
| 4” | 10.80 | 5.52 | 16.32 |
| 5” | 14.60 | 8.67 | 23.27 |
| 6” | 19.00 | 12.52 | 31.52 |
| 8” | 28.60 | 21.68 | 50.28 |
| 10” | 40.50 | 34.03 | 74.53 |
| 12” | 49.60 | 49.01 | 98.61 |
|  |  |  |  |